ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO ELECTRICO CON INSTALACIÓN EN LA OBRA DE REFORMA DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ES PINARET, MARRATXÍ (PALMA DE MALLORCA). Ref: TSA0067120 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE ÚNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
|  | ELECTRICIDAD |  |  |
|  | MODIFICACION CGBT |  |  |
| 1,00 | PA Modificacion de cuadro general de Es pinaret en sala transformador PA Modificion de cuadro general de Es pinaret en sala transformador, para la adición de un interruptor magnetotérmico de 50A IV polos y conmutación desde el grupo electrógeno existente en caso de fallo de suministro. Incluso, cajas universales y de regitro, cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Instalado y probado. |  |  |
|  | CUADROS ELECTRICOS |  |  |
| 1,00 | Ud. Cuadro General Suministro e instalación de cuadro general de Siemens o similar formado por: 3 Obturadores 24 módulos 1 Armario equipable XL³ 400 H1600 8 Soporte + rail 24 módulos , fijo 1 Puerta equipable metal H1600 8 Placa metálica 24 módulos H 150 1 Placa metálica lisa H 50 1 Placa metálica lisa H300 1 Barra de tierra perforada 1 Kit de conexión a tierra 8 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 10A 14 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 16A 5 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 20A 1 Magnet DX³ 6000A 4P C 50A 2 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 4 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC |  |  |
| 4,00 | Ud. Subcuadro Tutorial Suministro e instalación de subcuadro de Siemens o similar formado por: 1 Obturadores 24 módulos 1 Caja XL³ 160 clase II 2 filas 1 Puerta equipable metal H 450 4 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 10A 4 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 16A 1 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 20A 2 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC |  |  |
| 1,00 | Ud. Subcuadro mecanicas Suministro e instalación de subcuadro de Siemens o similar formado por: 2 Obturador 5 módulos blanco 1 Caja XL³ 125 2 filas 18 módulos 1 Caja XL³ 125 4 filas 18 módulos 1 Kit de unión 1 Puerta blanca para 2 filas 1 Puerta blanca para 4 filas 1 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 16A 1 Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 7 Magnet DX³ 6000A 4P C 10A 1 Magnet DX³ 6000A 4P C 16A 1 Magnet DX³ 6000A 4P C 25A 1 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 8 Diferencial DX³ 4P 25A 30mA Tipo AC |  |  |
| 1,00 | Ud. Subcuadro Modulo A Suministro e instalación de subcuadro de Siemens o similar formado por: 1 Obturadores 24 módulos 1 Caja XL³ 160 clase II 2 filas 1 Puerta equipable metal H 450 4 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 10A 4 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 16A 1 Magnet DX³ 6000A 1P+N 2 modulos C 20A 2 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC |  |  |
| 225,00 | m. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. Tubo empotrado. |  |  |
|  | LINEAS DE ALIMENTACIÓN |  |  |
| 50,00 | m. Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. |  |  |
| 50,00 | m. Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.Tubo empotrado. |  |  |
| 45,00 | m. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.Tubo empotrado. |  |  |
| 255,00 | m. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.Tubo empotrado. |  |  |
| 120,00 | m. Línea Cu tripolar, RV-K 3x10 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x10 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.Tubo empotrado. |  |  |
| 25,00 | m. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.Tubo empotrado. |  |  |
| 800,00 | m. Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo empotrado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. |  |  |
|  | INSTALACION INTERIOR |  |  |
| 1,00 | Ud. Punto de luz 1 alumbrado desde interruptor simple, pulsador o detector de presencia .Suministro, instalación y conexionado de 1 punto de alumbrado desde interruptor simple o pulsador, formado por circuito conductor de cobre afumex 750V 2x1,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo flexible 20 mm UNE-EN 50086-1. Incluso caja universal, cableados, tubos protectores, accesorios y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Sin incluir el suministro y montaje del mecanismo. |  |  |
| 1,00 | Ud. Toma de enchufe 16A ud. Suministro, instalación y conexionado de toma de enchufe 16A 250V para ir empotrada en pared sobre caja universal, circuito de cobre afumex 750V 2x2,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 25 mm. , cajas universales y de registro, cableados, tubos protectores, accesorios y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Sin incluir el suministro y montaje del mecanismo. |  |  |
| 1,00 | Ud. Toma de datos RJ-45 ud. Toma RJ45 8 Vías Cat.6 marca/mod a definir por la direccón facultativa, formada por tubo PVC corrugado de M 20/gp5, Cable 2 Pares, Red Disp. Int. , incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montada e instalada. |  |  |
|  | MONTAJE MECANISMOS |  |  |
| 1,00 | Ud. Colocación de mecanismo interruptor / pulsador / detector presencia ud. Colocación de mecanismo interruptor, pulsador o detector de presencia, formado por mecanismo interno, marco exterior y enbellecedor, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, no incluye el suministro del mecanismo |  |  |
| 1,00 | Ud. Colocación de mecanismo enchufe Shucko ud. Colocación de mecanismo enchufe schuko, formado por mecanismo interno, marco exterior y enbellecedor, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, no incluye el suministro del mecanismo. |  |  |
| 1,00 | Ud. Colocación de mecanismo toma de datos RJ-45 ud. Colocación de mecanismo toma de datos RJ 45, formado por mecanismo interno, marco exterior y enbellecedor, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, no incluye el suministro del mecanismo. |  |  |
|  | MONTAJE LUMINARIAS |  |  |
| 91,00 | Ud. Montaje de luminaria de superficie en techo ud. Montaje de luminaria de superficie en techo totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, no incluye el suministro de la luminaria. |  |  |
| 118,00 | Ud. Montaje de luminaria empotrar en falso techo ud. Montaje de luminaria empotrar en falso techo, totalmente instalado conectado y en correcto estado de funcionamiento, no incluye el suministro de la luminaria. |  |  |
|  | SUMINISTRO DE MECANISMOS ELECTRICOS |  |  |
| 36,00 | Ud. Interruptor aluminio Suministro de interruptor de aluminio SCUDO serie 27 de Simon. |  |  |
| 49,00 | Ud. Interruptor gris esmeril ud. Suministro interruptor Simon serie 27 Scudo de simon o similar, instalado., ref. 2705010-063, 27101-65, 2705610-063 |  |  |
| 62,00 | Ud. Base de enchufe gris esmeril ud. Suministro de base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rapido Simon serie 27 Scudo de Simon o similar, instalada., ref. 2705041-063, 27432-65, 2705610-063 |  |  |
| 20,00 | Ud. Toma R-TV + SAT única gris esmeril Ud. Suministro de simon serie 27 Scudo de Simon o similar, instalada., ref. 2705097-063, 75466-69, 2705610-063 |  |  |
| 4,00 | Ud. Toma Teléfono 6 contactos para conector RJ-12 gris esmeril Suminstro de toma de telefono con 6 contactos para conector RJ-45 con marco Simon serie 27 Scudo de Simon o similar, instalada. , ref. 2705062-063, 27481-35, 2705610-063 |  |  |
|  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS |  |  |
| 34,00 | Ud. Luminaria fluorescente de aluminio extruido estanca IK10 Ud. suministro de luminaria fluorescente estanca marca Carandini o similar. Niveles de proteccioón IK10, IP67 |  |  |
| 166,00 | Ud. Luminaria empotrada Dulux carrer de Osram Suministro de luminaria Dulux Carre de Osram o similiar. |  |  |
| 1,00 | Ud. SAI on line 3KVA AG-Titan Ud. Suministro e instalación de SAI on line 3KVA AG-Titan o similar. Incluso material de soportaje y p.p. de material especial para su funcionamiento. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento. |  |  |
|  | CAPTACION Y DISTRIBUCIÓN TV Y TF |  |  |
| 1,00 | Ud. Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. |  |  |
| 1,00 | Ud. Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, d Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. |  |  |
| 1,00 | Ud. Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ga Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. |  |  |
| 1,00 | Ud. Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta d Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. |  |  |
| 1,00 | Ud. Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella formado por armario de poliéster r Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 330x430x200 mm, como registro principal de cables coaxiales y 9 conectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores. |  |  |
| 2,00 | Ud. Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación. Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado. |  |  |
| 1,00 | Ud. Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas. Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas, de 12 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 15 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado. |  |  |
| 4,00 | Ud. Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Colocación de la toma. Conexionado. |  |  |
| 200,00 | m. Linea cable UTP sólido categoría 6, LSZH, en tubo ml. Linea cable Linea cable UTP sólido categoría 6, LSZH, bajo tubo 25 mm. Incluso, cajas universales y de regitro, cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Instalado y probado. |  |  |
|  | DETECCION DE INCENDIOS |  |  |
| 77,00 | Ud. Detector Blanco aislado óptico sería NXFI Notifier. Suministro e instalación de detector Blanco aislado óptico sería NXFI Notifier compatible ocn la instalacion existente. Tensión de funcionamiento: 15 - 28Vcc Corriente en reposo: 200mA a 24Vcc Totalmente instalado probado y en funcionamiento. Se incluye cableado hasta centralita y pequeño material. |  |  |
|  | COMUNICACION |  |  |
| 300,00 | ml. Tubo PE doble pared color Rojo 40 mm Suministro e instalación de Tubo PE doble pared color Rojo 75 mm para canalizaciones eléctricas. Incluso de regitro, accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Instalado y probado. |  |  |
| 32,00 | Ud. Interruptor gris esmeril SCUDO TOP Impact ud. Suministro interruptor Simon serie 27 Scudo de simon o similar, instalado., |  |  |
| 32,00 | Ud. Comunicación señal celda ud. Suministro e instalación Linea de interconexión de alimentación/interconexión con modulo marcador de llamada, en sala de control enfermeria de planta, para señal de alarma de cabecero de cama. Linea de interconexión con cable de 2x1.5mm2 tipo ES07Z1?K (AS) de aislamiento 750 V. incluso tubo coarrugado en instala?ción empotrada. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares incluso p.p. de elemntos de connexón. |  |  |
| 8,00 | Ud. Marcador de llamada de 6 direcciones Suministro e instalación de marcador de llamada de 6 direcciones, equipado conregistro de llamadas mediante indicadores luminosos numerados y señal sonora. Posibilidad de registro de diferentes lla-madas simultaneas. Instalación en caja de superficie o pupitre para mesa, incluso cableado de ali-mentación y conexiones de las lineas de interconexión con pulsadores/tiradores de los baños adap-tados y cabeceros de las camas. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte propor-cional de pequeño material, alimentadores y medios auxiliares incluso p.p. de elementos de conne-xión. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)